**赤峰学院附属电梯配件报价单**

配件技术参数信息如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、控制系统部件** | | | | | | | | |
| 序号 | 电梯品牌 | 产品名称 | 规格型号/技术参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 报价金额（元） | 限价（元） |
| 1 | 上海三菱 | 电梯主板（客梯，扶梯） | P1板（含控制程序） | 1 | 块 |  |  | 9600 |
| 2 | 上海三菱 | 控制端口W1板 | P203730B000GO1/W1 | 1 | 块 |  |  | 2500 |
| 3 | 上海三菱 | 员工梯MI板 | KCR908B/M1 | 1 | 块 |  |  | 3800 |
| 4 | 上海三菱 | 员工梯轿顶板 | DOR-120/123c | 1 | 块 |  |  | 8800 |
| 5 | 上海三菱 | 客梯轿内通讯板 | P366089A010/C语言主板配套 | 1 | 块 |  |  | 980 |
| 6 | 上海三菱 | 客梯外呼板 | P366718B000G06 | 1 | 套 |  |  | 1470 |
| 7 | 上海三菱 | 客梯驱动板 | P203735B000G01 | 1 | 块 |  |  | 5800 |
| 8 | 上海三菱 | 模块 | PM200CLA120 | 1 | 块 |  |  | 7500 |
| 9 | 上海三菱 | 客梯门机板(电路板） | P141206A000/同步机门机主控板 | 1 | 块 |  |  | 8500 |
| 10 | 上海三菱 | 轿厢内位置指示器 | LHD-730AAG21/AGS10 | 1 | 块 |  |  | 3900 |
| 11 | 上海三菱 | 员工梯R1板 | KCA-940 | 1 | 块 |  |  | 4800 |
| **二、安全防护部件** | | | | | | | | |
| 1 | 上海三菱 | 曳引钢丝绳 | Z135S10EPL118/12φ（含安装，调试） | 1 | 米 |  |  | 10.5 |
| 2 | 上海三菱 | 限速器钢丝绳 | Z135S10EPL118/6φ（含安装，调试） | 1 | 米 |  |  | 8.2 |
| 3 | 上海三菱 | 抱闸检测开关 | P121506C000/进口 | 1 | 个 |  |  | 140 |
| 4 | 上海三菱 | 扶梯主机皮带 | 3V-560 | 1 | 根 |  |  | 140 |
| 5 | 上海三菱 | 抱闸皮 | 5\*4 | 1 | 块 |  |  | 180 |
| 6 | 上海三菱 | 客梯门机编码器 | Z65AC-003/同步机内嵌式 | 1 | 个 |  |  | 1500 |
| 7 | 上海三菱 | 曳引机编码器 | Z65AC-018/2048同步机自补偿 | 1 | 个 |  |  | 3465 |
| 8 | 上海三菱 | 曳引轮 | 011MB主机12φ×6轮槽同步机 | 1 | 个 |  |  | 5400 |
| 9 | 上海三菱 | 曳引轮 | P101041A140G01L01/A198主机曳引轮10φ×6轮槽同步机 | 1 | 台 |  |  | 5400 |
| 10 | 上海三菱 | 制动器 | P101041A140G01L01/鼓试抱闸 | 1 | 台 |  |  | 5530 |
| 11 | 上海三菱 | 客梯门机 | PVVVFEMB-80-4 | 1 | 个 |  |  | 2945 |
| 12 | 上海三菱 | 门机  （进口） | FAX2G56240V5600UF200745 | 1 | 个 |  |  | 3488 |
| 13 | 上海三菱 | 扶梯抱闸 | YS101b094GS14 | 1 | 个 |  |  | 8160 |
| 14 | 上海三菱 | 限速器 | DMYA035A9480120DG265K | 1 | 套 |  |  | 3610 |
| **三、普通部件** | | | | | | | | |
| 1 | 上海三菱 | 接触器触头 | LD-1 | 1 | 个 |  |  | 35 |
| 2 | 上海三菱 | 梳齿板（扶梯） | YS1188G01 | 1 | 块 |  |  | 40 |
| 3 | 上海三菱 | 客梯门机皮带 | Z1400 | 1 | 条 |  |  | 110 |
| 4 | 上海三菱 | 扶梯三角皮带 | GS004C014-20 | 1 | 条 |  |  | 110 |
| 5 | 上海三菱 | 缓冲器复位开关 | P183409A000G01L33/自动复位防尘型 | 1 | 个 |  |  | 120 |
| 6 | 上海三菱 | 急停开关 | DT-1 | 1 | 个 |  |  | 120 |
| 7 | 上海三菱 | 按钮（抗菌） | DMP295032B002-1 | 1 | 个 |  |  | 60 |
| 8 | 上海三菱 | 限位开关 | Z55CD-03 | 1 | 个 |  |  | 260 |
| 9 | 上海三菱 | 门机皮带轴 | 260-40 | 1 | 个 |  |  | 200 |
| 10 | 上海三菱 | 蓄电池（应急电池） | GP7-12V 7AH | 1 | 块 |  |  | 300 |
| 11 | 上海三菱 | 轿顶风扇 | Z3B01-04/40\*15、220V恒流机 | 1 | 个 |  |  | 375 |
| 12 | 上海三菱 | 无机房应急救援电池 | NP24 12V,24AH | 1 | 块 |  |  | 400 |
| 13 | 上海三菱 | 客梯轿内按钮板 | P235034A228-15 | 1 | 块 |  |  | 650 |
| 14 | 上海三菱 | 扶梯轴支撑组件 | 定做 | 1 | 个 |  |  | 1280 |
| 15 | 上海三菱 | 光幕 | MX-84P-M7C  (原厂） | 1 | 套 |  |  | 2518 |
| 16 | 上海三菱 | 光幕 | 微科（二合一）  128对光束 | 1 | 套 |  |  | 750 |
| 17 | 上海三菱 | 平层感应器 | YG-25 | 1 | 组 |  |  | 780 |
| 18 | 上海三菱 | 再平层感应器 | ZPAD01-001 | 1 | 组 |  |  | 860 |
| 19 | 上海三菱 | 扶梯接触器 | X62SF-378 | 1 | 块 |  |  | 1240 |
| 20 | 上海三菱 | 曳引机永磁维修 | 人工、永磁片A198 | 1 | 台 |  |  | 16000 |
| 21 | 上海三菱 | 主机线圈 | A198主机 | 1 | 台 |  |  | 36800 |
| 22 | 上海三菱 | 机房通话装置 | ZDH01-021 | 1 | 个 |  |  | 610 |
| 23 | 上海三菱 | 门光电开关 | YA032C142 | 1 | 个 |  |  | 304 |
| 24 | 上海三菱 | 光电传感器（扶梯） | Z4C02-02 | 1 | 个 |  |  | 420 |
| 25 | 上海三菱 | 层站电源盒 | Z59LX-008 | 1 | 个 |  |  | 650 |
| 26 | 上海三菱 | 梯级大链（扶梯） | YS101B546-02（含安装） | 1 | 米 |  |  | 585 |
| 27 | 上海三菱 | 扶手滚轮链（扶梯） | YS011C272G01（含安装） | 1 | 条 |  |  | 630 |
| 28 | 上海三菱 | PAD平层装置 | YA098B591G01 | 1 | 套 |  |  | 740 |
| 29 | 上海三菱 | 载荷控制仪 | P203015C201-01（含安装调试） | 1 | 台 |  |  | 950 |
| 30 | 上海三菱 | 曳引机主轴总成维修 | 人工、调试，轴承材料等 | 1 | 套 |  |  | 12200 |
| 31 | 上海三菱 | 轿顶通话装置 | ZDH01-023 | 1 | 台 |  |  | 260 |
| 32 | 上海三菱 | 光幕支架，安全触板组件 | 物料号P60012643（二合一） | 1 | 套 |  |  | 1500 |
| 33 | 上海三菱 | 门机补偿电容 | FXA2G122400V1200UF | 1 | 个 |  |  | 230 |
| 34 | 上海三菱 | 电磁铁球面座 | P101015C279-01 | 1 | 个 |  |  | 55 |
| 35 | 上海三菱 | 曳引机制动臂 | A198主机，带闸瓦 | 1 | 对 |  |  | 3760 |
| 36 | 上海三菱 | 扶体光电传感器 | TELCO | 1 | 对 |  |  | 310 |
| 37 | 上海三菱 | 梯级 | 三菱J型扶梯 | 1 | 个 |  |  | 1450 |
| 38 | 上海三菱 | 补偿链 | P499912C000G01(含运费，安装) | 1 | 米 |  |  | 89 |
| 39 | 上海三菱 | 断绳开关组件 | YA054B745G04L01 | 1 | 组 |  |  | 230 |
| 40 | 上海三菱 | TE交流接触器（扶梯） | X62SE-S10 | 1 | 个 |  |  | 290 |
| 41 | 上海三菱 | 门光电开关 | YA032C142 | 1 | 个 |  |  | 260 |
| 42 | 上海三菱 | 钢丝绳夹紧组件 | P186101C000G04L03 | 1 | 套 |  |  | 430 |
| 43 | 上海三菱 | 钢丝绳罩 | B103700A000G31L002 | 1 | 个 |  |  | 550 |
| 44 | 上海三菱 | 缓冲器 | P183028A000G02/ZOBA208 | 1 | 套 |  |  | 2300 |
| 45 | 上海三菱 | 员工梯（称量）组件 | ZPPQ-001 | 1 | 套 |  |  | 780 |
| 46 | 上海三菱 | 轿顶检修手柄 | P231013B102G02L01 | 1 | 套 |  |  | 830 |
| 47 | 上海三菱 | 轿门 | YA041A772G10L11001 | 1 | 扇 |  |  | 3400 |
| 48 | 上海三菱 | 层门 | YA039A292GS12L2020 | 1 | 扇 |  |  | 3200 |
| 49 | 上海三菱 | 门刀组件 | P102008B000G01 | 1 | 个 |  |  | 850 |
| 50 | 上海三菱 | 层门装置（层门门头） | YA039A431G10L11011（含运费及安装） | 1 | 套 |  |  | 2300 |
| 51 | 上海三菱 | 安全钳 | YA007A221G02L01417（含安装调试） | 1 | 台 |  |  | 3570 |
| 52 | 上海三菱 | 手术梯专用对讲分机 | 德凌（含安装调试） | 1 | 个 |  |  | 85 |
| 53 | 上海三菱 | 手术梯专用对讲编码器 | 德凌（含安装调试） | 1 | 个 |  |  | 270 |
| 54 | 上海三菱 | 手术梯专用对讲总机 | 德凌AN(256路）  含安装调试 | 1 | 台 |  |  | 2460 |
| 55 | 上海三菱 | 涨紧轮 | DMP116004A0000028 | 1 | 套 |  |  | 260 |
| 56 | 上海三菱 | 称量装置(压力传感器) | G122012B000G05（含安装调试） | 1 | 个 |  |  | 1260 |
| 57 | 上海三菱 | 轿门挂板组件 | YA082B617G04 | 1 | 套 |  |  | 360 |
| 58 | 上海三菱 | 稳压电源 | Z59LX-83 | 1 | 块 |  |  | 4200 |
| 59 | 上海三菱 | 导向轮 | P102008B000G03（含轴承及安装） | 1 | 个 |  |  | 5500 |
| 60 | 上海三菱 | 轿顶轮 | P124006B000G07（含轴承及安装） | 1 | 个 |  |  | 5500 |
| 61 | 上海三菱 | 对重轮 | P124006B000G06（含轴承及安装） | 1 | 个 |  |  | 5500 |
| 62 | 上海三菱 | 扶手带（扶梯） | YS011CG01（含安装，运输，调试） | 1 | 米 |  |  | 165 |
| 63 | 上海三菱 | 温度保险 | 220Ω 2A | 1 | 个 |  |  | 95 |
| 64 | 上海三菱 | 客梯接触器 | ST-100 AC125V | 1 | 个 |  |  | 850 |
| 65 | 上海三菱 | 扶梯扶手带摩擦轮 | 850\*350\*35（含安装） | 1 | 个 |  |  | 750 |
| 66 | 上海三菱 | 扶手带拖带轮 | YS005B344G02 | 1 | 套 |  |  | 160 |
| 67 | 上海三菱 | 钥匙开关 | Y127930G02 | 1 | 个 |  |  | 150 |
| 68 | 上海三菱 | 开锁组件 | YA254B257G01 | 1 | 套 |  |  | 60 |
| 69 | 上海三菱 | 扶梯减速机油 | 齿轮专用油18L | 1 | 桶 |  |  | 950 |
| **报价金额合计：** | | | | | |  | | 232942.7 |