附1                    《临检组检验项目参考区间与检测范围/临床可报告范围一览表》

| 序号 | 所属仪器 | 检验项目 | 参考区间 | □满足 □不满足 | 检测范围/临床可报告范围 | □满足 □不满足 | 单位 | 建议/意见 ①参考区间 ②线性范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器 (A402) | 白细胞 | 3.5-9.5 | □满足 □不满足 | 0-307.1 | □满足 □不满足 | 109/L |  |
| 2 |  | 红细胞 | 4.3-5.8（男） 3.8-5.1（女） | □满足 □不满足 | 0-7.84 | □满足 □不满足 | 1012/L |  |
| 3 |  | 血红蛋白 | 130-175（男） 115-150（女） | □满足 □不满足 | 0-239 | □满足 □不满足 | g/L |  |
| 4 |  | 红细胞压积 | 40-50（男） 35-45（女） | □满足 □不满足 | 0-81.4 | □满足 □不满足 | % |  |
| 5 |  | 血小板 | 125-350 | □满足 □不满足 | 0-2157 | □满足 □不满足 | 109/L |  |
| 6 | 仪器 (A403) | 白细胞 | 3.5-9.5 | □满足 □不满足 | 0—305.59 | □满足 □不满足 | 109/L |  |
| 7 |  | 红细胞 | 4.3-5.8（男） 3.8-5.1（女） | □满足 □不满足 | 0-7.95 | □满足 □不满足 | 1012/L |  |
| 8 |  | 血红蛋白 | 130-175（男） 115-150（女） | □满足 □不满足 | 0-239 | □满足 □不满足 | g/L |  |
| 9 |  | 红细胞压积 | 40-50（男） 35-45（女） | □满足 □不满足 | 0-81.9 | □满足 □不满足 | % |  |
| 10 |  | 血小板 | 125-350 | □满足 □不满足 | 0—2179 | □满足 □不满足 | 109/L |  |
| 11 | 仪器 (A404) | 白细胞 | 3.5-9.5 | □满足 □不满足 | 0-316.86 | □满足 □不满足 | 109/L |  |
| 12 |  | 红细胞 | 4.3-5.8（男） 3.8-5.1（女） | □满足 □不满足 | 0-8.14 | □满足 □不满足 | 1012/L |  |
| 13 |  | 血红蛋白 | 130-175（男） 115-150（女） | □满足 □不满足 | 0-241 | □满足 □不满足 | g/L |  |
| 14 |  | 红细胞压积 | 40-50（男） 35-45（女） | □满足 □不满足 | 0-84.4 | □满足 □不满足 | % |  |
| 15 |  | 血小板 | 125-350 | □满足 □不满足 | 0-2175 | □满足 □不满足 | 109/L |  |
| 16 | 仪器 (A406) | 凝血酶原时间 | 9-13 | □满足 □不满足 | N/A | □满足 □不满足 | 秒 |  |
| 17 |  | 国际标准化比值 |  | □满足 □不满足 | N/A | □满足 □不满足 | — |  |
| 18 |  | 活化部分凝血活酶时间 | 23.8-32.8 | □满足 □不满足 | N/A | □满足 □不满足 | 秒 |  |
| 19 |  | 凝血酶时间 | 14-22 | □满足 □不满足 | N/A | □满足 □不满足 | 秒 |  |
| 20 |  | 纤维蛋白原 | 2-4 | □满足 □不满足 | 0.58-11.62 | □满足 □不满足 | g/L |  |
| 21 | 仪器 (A501) | 尿白细胞计数 | 0-26 | □满足 □不满足 | 0-30828.7 | □满足 □不满足 | /μL |  |
| 22 |  | 尿红细胞计数 | 0-18 | □满足 □不满足 | 0-37717.8 | □满足 □不满足 | /μL |  |
| 23 |  | 尿细菌计数 | 0-385 | □满足 □不满足 | 0-52759.8 | □满足 □不满足 | /μL |  |
| 24 | 仪器 (A502) | 尿白细胞计数 | 0-26 | □满足 □不满足 | 0--34286.4 | □满足 □不满足 | /μL |  |
| 25 |  | 尿红细胞计数 | 0-18 | □满足 □不满足 | 0-48741.9 | □满足 □不满足 | /μL |  |
| 26 |  | 尿细菌计数 | 0-385 | □满足 □不满足 | 0--60223 | □满足 □不满足 | /μL |  |

科室：                   填表人：                       职务：                     日期：