附1                    《生化组检验项目参考区间与检测范围/临床可报告范围一览表》

| 序号 | 所属仪器 | 检验项目 | 参考区间 | □满足 □不满足 | 检测范围/临床可报告范围 | □满足 □不满足 | 单位 | 建议/意见 ①参考区间 ②线性范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗氏C8000全自动生化分析仪 | 丙氨酸氨基转移酶 | 9-50（男） 7-40（女） | □满足 □不满足 | 5-6254.7 | □满足 □不满足 | U/L |  |
| 2 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 15-40（男） 13-35（女） | □满足 □不满足 | 5-5796 | □满足 □不满足 | U/L |  |
| 3 |  | r-谷氨酰基转移酶 | 10-60（男） 7-45（女） | □满足 □不满足 | 3-11600 | □满足 □不满足 | U/L |  |
| 4 |  | 碱性磷酸酶 | 45-125（男） 35-100（女：20-49岁）50-135（女：50-79岁） | □满足 □不满足 | 5-5995 | □满足 □不满足 | U/L |  |
| 5 |  | 总胆红素 | ＜23 | □满足 □不满足 | 2.5-550 | □满足 □不满足 | μmol/L |  |
| 6 |  | 直接胆红素 | 0-8 | □满足 □不满足 | 1.5-291 | □满足 □不满足 | μmol/L |  |
| 7 |  | 总蛋白 | 65-85 | □满足 □不满足 | 2.0-120 | □满足 □不满足 | g/L |  |
| 8 |  | 白蛋白 | 40-55 | □满足 □不满足 | 2.0-60 | □满足 □不满足 | g/L |  |
| 9 |  | 总胆汁酸 | 0.5-10 | □满足 □不满足 | / | □满足 □不满足 | μmol/L |  |
| 10 |  | 总胆固醇 | ＜5.18 | □满足 □不满足 | 0.1-20.7 | □满足 □不满足 | mmol/L |  |
| 11 |  | 甘油三酯 | ＜1.7 | □满足 □不满足 | 0.1-42.85 | □满足 □不满足 | mmol/L |  |
| 12 |  | 高密度脂蛋白胆固醇 | 1.04-1.55 | □满足 □不满足 | 0.08-3.88 | □满足 □不满足 | mmol/L |  |
| 13 |  | 低密度脂蛋白胆固醇 | 0-3.37 | □满足 □不满足 | 0.1-14.2 | □满足 □不满足 | mmol/L |  |
| 15 |  | 脂蛋白A | 0.63-1.14 | □满足 □不满足 | 0.01-2.00 | □满足 □不满足 | g/L |  |
| 16 |  | 尿素 | 3.1—8.0（男20—59岁）3.6—9.5（男60—79岁）2.6—7.5（女20—59岁）3.1—8.8（女60—79岁） | □满足 □不满足 | 0.5-112.5 | □满足 □不满足 | mmol/L |  |
| 17 |  | 肌酐 | 57-97（男20—59岁）57-111（男60—79岁）41-73（女20—59岁） 41-81（女60—79岁） | □满足 □不满足 | 5-2700 | □满足 □不满足 | μmol/L |  |
| 18 |  | 尿酸 | 208-428（男） 155-357（女） | □满足 □不满足 | 11.9-1487 | □满足 □不满足 | μmol/L |  |
| 19 |  | 胱抑制素C | 0.59-1.03 | □满足 □不满足 | 0.4-6.8 | □满足 □不满足 | mg/L |  |
| 20 |  | 葡萄糖 | 3.9-6.1 | □满足 □不满足 | 0.11-41.6 | □满足 □不满足 | mmol/L |  |
| 21 |  | 肌酸激酶 | 50-310（男） 40-200（女） | □满足 □不满足 | 7-17340 | □满足 □不满足 | U/L |  |
| 22 |  | 肌酸激酶同工酶 | 0-24 | □满足 □不满足 | 3-2000 | □满足 □不满足 | U/L |  |
| 23 |  | 乳酸脱氢酶 | 120—250 | □满足 □不满足 | 10-1000 | □满足 □不满足 | U/L |  |
| 24 |  | 钾 | 3.5-5.3 | □满足 □不满足 | 1.5-10.0 | □满足 □不满足 | mmol/L |  |
| 25 |  | 钠 | 137-147 | □满足 □不满足 | 80-180 | □满足 □不满足 | mmol/L |  |
| 26 |  | 氯 | 99-110 | □满足 □不满足 | 60-140 | □满足 □不满足 | mmol/L |  |
| 27 |  | 钙 | 2.11-2.52 | □满足 □不满足 | 0.2-5.0 | □满足 □不满足 | mmol/L |  |
| 28 |  | 无机磷 | 0.85-1.51 | □满足 □不满足 | 0.1-6.46 | □满足 □不满足 | mmol/L |  |
| 29 |  | 镁 | 0.75—1.02 | □满足 □不满足 |  | □满足 □不满足 | mmol/L |  |
| 30 |  | 铁 | 10.6-36.7（男） 7.8-32.2（女） | □满足 □不满足 | 0.9-179 | □满足 □不满足 | μmol/L |  |
| 31 |  | 同型半胱氨酸 | 5-16 | □满足 □不满足 | / | □满足 □不满足 | μmol/L |  |
| 32 |  | 血淀粉酶 | 0-100 | □满足 □不满足 | 3-1500 | □满足 □不满足 | U/L |  |
| 33 |  | 尿淀粉酶 | 0-460 | □满足 □不满足 | 3-1500 | □满足 □不满足 | U/L |  |
| 34 | 西门子BNII全自动蛋白分析仪 (CFFY-MYZY-104) | C反应蛋白 | 0--6 | □满足 □不满足 | 5.24-925 | □满足 □不满足 | mg/L |  |
| 35 |  | 补体C3 | 0.7-1.4 | □满足 □不满足 | 0.19-16.015 | □满足 □不满足 | g/L |  |
| 36 |  | 补体C4 | 0.1--0.4 | □满足 □不满足 | 0.064-7.435 | □满足 □不满足 | g/L |  |
| 37 |  | 血清免疫球蛋白G | 8.6--17.4 | □满足 □不满足 | 1.53-222 | □满足 □不满足 | g/L |  |
| 38 |  | 血清免疫球蛋白A | 1--4.2 | □满足 □不满足 | 0.27-41.15 | □满足 □不满足 | g/L |  |
| 39 |  | 血清免疫球蛋白M | 男：0.3-2.2 女：0.5--2.8 | □满足 □不满足 | 0.19-28.2 | □满足 □不满足 | g/l |  |
| 40 |  | 抗链球菌溶血素O测定 | 0--200 | □满足 □不满足 | 62.65-7875 | □满足 □不满足 | IU/mL |  |
| 41 |  | 类风湿因子 | 0--15.9 | □满足 □不满足 | 10.56-3091.65 | □满足 □不满足 | IU/mL |  |
| 42 |  | 尿α1微球蛋白 | 0--12.5 | □满足 □不满足 | 5.412--866 | □满足 □不满足 | mg/L |  |
| 43 |  | 尿β2微球蛋白 | 0--0.222 | □满足 □不满足 | 0.171--22 | □满足 □不满足 | mg/L |  |
| 44 | 罗氏Cobas e801模块化组合分析系统 | 乙型肝炎病毒表面抗体 | 0-10 | □满足 □不满足 | 2--1000 | □满足 □不满足 | IU/L |  |

科室：                   填表人：                                            日期：