第一包：电料用品
	物品名称
	单位
	规格
	可投品牌（或相当于同档次品牌）
	单价限价(元）

	电池
	板
	普通5#
	红旗
	双鹿
	金霸王
	1

	电池
	个
	碱性12V
	南孚
	双鹿
	金霸王
	5

	电池
	节
	碱性7号
	南孚
	双鹿
	金霸王
	2.1

	电池
	节
	碱性5号
	南孚
	双鹿
	金霸王
	2.1

	电池 1#
	节
	碱性1号
	南孚
	双鹿
	金霸王
	7.5

	电池 2#
	节
	碱性2号
	南孚
	双鹿
	金霸王
	7.5

	电池（9v）
	个
	碱性9V
	南孚
	双鹿
	金霸王
	11.2

	充电电池
	个
	手电钻电池12V
	威克士
	东成
	大有
	30

	断路器
	个
	3P32A
	德力西
	正泰
	施耐德
	37

	断路器
	个
	2P40A
	德力西
	正泰
	施耐德
	32

	断路器
	块
	DZ47-3p100A
	德力西
	正泰
	施耐德
	62

	断路器
	块
	2P16A
	德力西
	正泰
	施耐德
	20

	断路器
	个
	2P20A
	德力西
	正泰
	施耐德
	29

	断路器
	个
	DZ47-4p100A
	德力西
	正泰
	施耐德
	65

	断路器
	个
	DZ47-4p125A
	德力西
	正泰
	施耐德
	75

	断路器
	个
	DZ47-3p250A
	德力西
	正泰
	施耐德
	120

	断路器
	块
	DZ47-2p40A
	德力西
	正泰
	施耐德
	18

	断路器
	个
	1p16A
	德力西
	正泰
	施耐德
	9

	断路器
	个
	1P20A
	德力西
	正泰
	施耐德
	15

	断路器
	个
	1P25A
	德力西
	正泰
	施耐德
	23

	断路器
	个
	1P32A
	德力西
	正泰
	施耐德
	30

	漏电保护器
	个
	3p40A
	德力西
	正泰
	施耐德
	37

	漏电断路器
	个
	3p100A
	德力西
	正泰
	施耐德
	113

	插排
	个
	 1.5米/2500W     （五孔2插位带总开关）
	公牛
	施耐德
	飞利浦
	26

	插排
	米
	 1.8米/2500W （五孔3插位带总开关）   
	公牛
	施耐德
	飞利浦
	30

	插排
	个
	2米/2500W（五孔3插位带总开关） 
	公牛
	施耐德
	飞利浦
	33

	插排
	个
	10米/3*1.5平方线（五孔6插位带总开关、过载保护）
	公牛
	施耐德
	飞利浦
	110

	插排
	个
	3米/2500W（五孔6插位带总开关、过载保护）
	公牛
	施耐德
	飞利浦
	50

	插排
	个
	5米/2500W（五孔6插位带总开关、过载保护）
	公牛
	施耐德
	飞利浦
	60

	插排
	个
	8米/2500W（五孔8插位带总开关、过载保护）
	公牛
	施耐德
	飞利浦
	83

	插排
	个
	 1.8米/2500W （五孔1插位、二孔1插位，带总开关）  
	公牛
	施耐德
	飞利浦
	24

	插头
	个
	10A三项
	公牛
	施耐德
	飞利浦
	2.5

	插座
	个
	明装三孔10A
	公牛
	施耐德
	飞利浦
	4.5

	插座
	个
	明装二孔10A
	公牛
	施耐德
	飞利浦
	3.5

	插座
	个
	墙壁1开单控15空
	公牛
	施耐德
	飞利浦
	46

	插座
	个
	明装三孔16A
	公牛
	施耐德
	飞利浦
	8

	五孔插座
	个
	正五孔
	公牛
	西门子
	飞雕
	14.5

	空白面板
	个
	纯白　
	公牛
	西门子
	飞雕
	5

	明盒
	个
	一位
	公牛
	西门子
	飞雕
	1

	配电箱
	个
	PZ30塑壳15位
	雪亮
	德力西
	正泰
	40

	配电箱
	个
	PZ30塑壳10位
	雪亮
	德力西
	正泰
	30

	配电箱
	个
	PZ30塑壳300*400
	雪亮
	德力西
	正泰
	85

	配电箱
	个
	PZ30塑壳800*600*200
	雪亮
	德力西
	正泰
	100

	双面胶
	卷
	混色
	九头鸟
	得力
	3M
	2

	下线盒
	个
	白色/红色　
	正泰　
	西门子
	德力西
	1

	开孔器
	个
	50
	博一
	德力西
	保联
	14

	铝合金地板槽
	根
	　明装
	鑫兴华
	首力
	品筑家
	18

	马鞍卡
	个
	304不锈钢　
	天卓　
	佰盛
	宏旺达
	0.8

	膨胀螺栓
	个
	8个
	嘉欣
	慧鱼
	喜利德
	1

	膨胀螺栓
	个
	6个
	嘉欣
	慧鱼
	喜利德
	0.8

	自攻钉
	盒
	　碳钢
	家儒意
	晋亿
	盛创
	10

	继电器
	块
	CJX2-1810 380V
	德力西
	正泰
	施耐德
	40

	生料带
	个
	　10M
	卫星　
	联塑
	九头鸟
	2

	转换开关
	个
	　16A
	公牛
	西门子
	飞雕
	25

	自攻钉
	盒
	碳钢　
	家儒意
	晋亿
	盛创
	15

	暗盒修复器
	个
	304不锈钢　
	国际电工　
	绿林
	公牛
	2

	自攻钉
	盒
	　碳钢
	家儒意
	晋亿
	盛创
	15

	辅助触头
	个
	22
	正泰　
	人民
	德力西
	13

	PVC线槽
	根
	4公分
	鑫兴华
	联塑
	公元
	8

	灯泡
	个
	5w
	柒米
	路易华登
	飞雕
	1.5

	防水地托
	个
	五孔两插　
	公牛
	飞雕
	德力西
	18

	高压验电笔
	支
	10kv　
	峰工电气
	绿林
	鸿正
	40

	双面胶
	卷
	透明　
	九头鸟
	3M
	得力
	3

	地插
	个
	弹起式五孔（含底盒）　
	公牛
	西门子
	飞雕
	90

	pvc线槽
	根
	pvc树脂明装　
	鑫兴华
	联塑
	公元
	3

	扳手
	个
	碳钢　
	绿林
	长城
	得力
	18

	电缆
	米
	国标纯铜3*35平方ZR-YJV
	鑫百顺
	正泰
	德力西
	60

	电缆
	米
	国标纯铜3*25平方ZR-YJV
	鑫百顺
	正泰
	德力西
	55

	电缆
	米
	国标纯铜5*10平方ZR-YJV
	鑫百顺
	正泰
	德力西
	42

	电缆
	米
	国标纯铜3*6平方ZC-YJV
	鑫百顺
	正泰
	德力西
	17

	电缆接头
	个
	M32*1.5 
	鑫百顺
	正泰
	德力西
	22

	电话线
	捆
	HYA
	鑫百顺
	正泰
	德力西
	43

	电线
	米
	国标纯铜3*4 RVVB
	鑫百顺
	正泰
	德力西
	9.25

	电线
	米
	国标纯铜3*2.5 RVVB
	鑫百顺
	正泰
	德力西
	6.3

	电线
	米
	国标纯铜3*1.5 RVVB
	鑫百顺
	正泰
	德力西
	2.5

	电线
	米
	国标纯铜2*2.5 RVVB
	鑫百顺
	正泰
	德力西
	2.6

	护套线
	米
	国标纯铜2*1.5 NH-RVV
	鑫百顺
	正泰
	德力西
	2.4

	电线
	米
	国标纯铜2*1.0 RVVB
	鑫百顺
	正泰
	德力西
	0.98

	音频线
	根
	国标纯铜2米 RVVP
	鑫百顺
	正泰
	德力西
	20

	镀锌螺栓
	套
	zp
	嘉欣
	金超
	固万基
	0.5

	镀锌螺栓
	套
	zp
	嘉欣
	金超
	固万基
	0.7

	铜鼻子
	个
	50p
	臻佑电气
	德力西
	凤凰
	6.5

	铜鼻子
	个
	3.2mm
	臻佑电气
	德力西
	凤凰
	5.5

	铜鼻子
	个
	4.3mm
	臻佑电气
	德力西
	凤凰
	3.5

	铜鼻子
	个
	5.2mm
	臻佑电气
	德力西
	凤凰
	4.5

	胀钉
	包
	6个
	嘉欣
	绿林
	固万基
	4

	胀钉
	包
	8个
	嘉欣
	绿林
	固万基
	5

	指示灯
	个
	红 380V
	银丽
	正泰
	奥盟
	5

	紫外线灯架
	个
	1.2米
	银丽
	风云FY
	小而美
	33

	3M胶
	卷
	VHB　
	加普
	九头鸟
	得力
	12

	PVC线槽
	根
	4公分
	鑫兴华
	联塑
	公元
	8

	波纹管
	米
	20内径
	伟星　
	联塑
	公元
	5

	弹簧线
	根
	　国标
	　正泰
	泽飞
	大川
	7

	镀锌螺栓
	个
	 国标　
	嘉欣
	金超
	固万基
	0.2

	端子
	个
	4.8mm
	臻佑电气
	万可
	德力西
	0.4

	端子
	个
	6.3mm
	臻佑电气
	万可
	德力西
	0.5

	端子
	个
	2.8mm
	臻佑电气
	万可
	德力西
	0.3

	端子钳子
	把
	碳钢　
	臻佑电气
	绿林
	得力
	120

	换气扇
	个
	圆/方　
	飞鱼
	松下
	金羚
	50

	胶布
	个
	混色　
	九头鸟
	3M
	得力
	2.3

	胶片护口
	个
	　16#
	九头鸟
	3M
	得力
	0.6

	绝缘胶布
	卷
	混色　
	九头鸟
	3M
	得力
	3

	开关
	个
	一开
	公牛
	西门子
	飞雕
	7.5

	开关
	个
	双开
	公牛
	西门子
	飞雕
	12

	开关
	个
	四开
	公牛
	西门子
	飞雕
	24

	开关
	个
	三开
	公牛
	西门子
	飞雕
	18

	空开
	个
	2P32A
	德力西
	正泰
	施耐德
	17

	空开
	个
	2P40A
	德力西
	正泰
	施耐德
	19

	空开
	个
	3P32A
	德力西
	正泰
	施耐德
	23

	空开
	个
	3P63A/4G
	德力西
	正泰
	施耐德
	35

	屏蔽线
	盘
	6芯
	鑫百顺
	正泰
	德力西
	300

	时控开关
	只
	     220V
	CHE
	正泰
	施耐德
	45

	水晶头
	个
	电话水晶头
	山泽
	绿联
	金皇瑞
	0.5

	水晶头钳子
	把
	　碳钢
	山泽
	绿林
	得力
	40

	铁开
	个
	不锈钢　
	博一
	得力
	绿林
	8

	铜开口
	个
	纯铜　
	臻佑电气
	凤凰
	雄旗
	0.8

	无线门铃
	个
	智能　
	亦真
	仪声
	牧锐
	64

	线轴
	套
	50米3*1.5
	驭臣
	公牛
	泽优
	300

	LED灯
	个
	5005
	公牛
	飞雕
	光向标
	14

	安全帽
	个
	　国标ABS
	拓曦
	首盾
	美安明
	45

	灯泡
	个
	LED5W球包
	柒米
	飞雕
	光向标
	13

	电视插头
	个
	　1m
	正泰　
	西门子
	南帆
	2.5

	电源线
	根
	1.5米　
	公牛
	正泰
	德力西
	10

	防冻线
	盘
	国标纯铜ZC-RVV 2×2.5平方　
	汇通
	正泰
	德力西
	220

	防火泥
	件
	　阻燃耐高温
	　荣享
	3M
	军辉
	63

	高压胶布
	个
	混色　
	电老虎
	九头鸟
	得力
	2.5

	盒尺
	个
	10米
	大地
	绿林
	鸿正
	28

	活口扳手
	把
	12寸300mm开口
	绿林
	绿林
	鸿正
	48

	胶枪
	把
	ABS　
	绿林
	绿林
	鸿正
	43

	开孔器
	个
	24*35
	绿林
	德力西
	保联
	75

	两孔母插
	个
	PC　
	公牛　
	南帆
	飞雕
	4

	批头
	支
	短（65mm）
	绿林
	得力
	博世
	3.5

	批头
	个
	长（110mm）
	绿林
	得力
	博世
	7.5

	电笔
	支
	抗频高扭力电笔
	绿林
	德力西
	正泰
	23

	电表
	块
	DT852-2J-15a
	威胜　
	正泰
	人民
	40

	蜂鸣器
	个
	12v　
	施耐德
	德力西
	正继
	7.5

	高压胶布
	个
	混色　
	电老虎
	九头鸟
	得力
	2.5

	灯管支架
	个
	0.9米单管30W
	米鹭普
	雷士
	佛山
	17

	灯管支架
	个
	1.2米双管×60W
	米鹭普
	雷士
	佛山
	32

	扎带
	包
	3×100mm　
	长虹
	巨力
	力泰
	55


[bookmark: _GoBack]供应商需提供上述表格所列品牌或相当于上述表格所列同档次品牌。

