产品明细及预算价格
	序号
	产品名称
	规格
	结构及组成/主要组成成分
	适用范围/预期用途
	最高限价（元）

	1
	组织固定器
	
	包括固定器头端、柔性臂、装配夹、炮塔、拉紧指示器、旋钮、夹子杆、吸引管、管夹、旋塞阀、接头、负压罐，主要由不锈钢、聚醚亚胺、乙缩醛、PVC材料制成(详见该产品技术要求)。产品为经环氧乙烷灭菌的一次性使用产品，产品有效期3年。
	适用于心脏手术中，用于心脏选定范围的相对固定并对心脏波动进行最大程度的稳定。
	22000

	2
	组织固定系统
	
	该系统包括组织固定装置、心尖定位装置、组织固定装置、心尖定位装置、心尖固定器组成。其中组织固定装置由组织固定头、柔性臂、装配夹、转动架、张力指示器、旋钮、夹紧把手、吸管、管夹、三通、接头、减压罐、吸引源接头组成。心尖定位装置由组织固定头、固定头连杆、柔性臂、转动架、装配夹、旋钮、夹紧把手、吸管、三通、接头、减压罐、吸引源接头组成。产品经环氧乙烷灭菌，有效期三年。一次性使用。
	适用于不停跳心脏冠状动脉搭桥手术，使心脏位置相对固定并减少心脏搏动对手术的影响。
	15379

	3
	组织固定系统-心脏固定器
	
	该系统包括组织固定装置、心尖定位装置、组织固定装置、心尖定位装置、心尖固定器组成。其中组织固定装置由组织固定头、柔性臂、装配夹、转动架、张力指示器、旋钮、夹紧把手、吸管、管夹、三通、接头、减压罐、吸引源接头组成。心尖定位装置由组织固定头、固定头连杆、柔性臂、转动架、装配夹、旋钮、夹紧把手、吸管、三通、接头、减压罐、吸引源接头组成。产品经环氧乙烷灭菌，有效期三年。一次性使用。
	适用于不停跳心脏冠状动脉搭桥手术，使心脏位置相对固定并减少心脏搏动对手术的影响。
	15470

	4
	心表组织固定器
	
	心表组织固定器由调节手柄、固定卡座、连接臂(柔性臂和硬臂)、固定盘(吸盘和压盘2种类型)、吸引延长管五部分组成。
	适用于接受非体外循环下冠状动脉旁路移植术患者。
	11000

	5
	人工心脏瓣膜
	
	由瓣叶、瓣架、瓣座及缝合环构成，预先安装在持瓣手柄上面。瓣口材料为热解碳，瓣叶材料是含钨热解碳，瓣膜缝合环是由双层拉绒聚酯纤维(PET)制成，用钛合金加劲环将其固定，并用钛合金锁环和锁丝加固。高压蒸汽灭菌，产品一次性使用。有效期5年。
	用于替换有病变的、受损的、功能失调的人体或人造主动脉瓣膜、二尖瓣膜。
	9500

	6
	瓣膜成型带/环
	全尺码
	包括瓣膜成型带(638B)、瓣膜成型环(638R)。其中瓣膜成型带的规格分别为26、28、30、32、34、36、
38mm;瓣膜成型环的规格分别为24、26、28、30、32、34、36、38mm。瓣膜成型带/环由MP35N刚性丝、含硫酸钡硅橡胶、聚酯织物和彩色缝线构成，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。
	为一次性使用植入性医疗器城，主要用于病理性二尖瓣瓣膜重建和/或重塑。
	9700

	7
	二尖瓣瓣膜成形环
	
	由瓣膜成形环、持环器、手柄法兰和缝线组成。成形环由聚酯织物、硅胶环、MP35N合金和聚酯缝线制成，持环器由聚砜组成，手柄法兰由聚苯砜组成。产品经射线灭菌，一次性使用，货架有效期五年
	适用于因二尖瓣病变或受损而接受手术的患者，为二尖瓣瓣环提供支撑，并限制了瓣环的扩张。
	13000

	8
	瓣膜成型环
	
	由瓣膜成型环和持环器组成。成型环由聚酯织物(PET)、硅胶、钛6铝4钒ELI钛合金环和医用涤纶编织缝线制成，持环器由聚碳酸酯和聚丙烯单纤维丝缝线制成。产品经蒸汽-湿热灭菌，一次性使用。货架寿命五年。
	用于病理性三尖瓣瓣膜重塑和/或再造。
	10200

	9
	带主动脉血管
	
	由主动脉瓣血管和附件组成，带主动脉瓣血管由主动脉瓣和人工血管组成，附件包括手柄/旋转器和绿色启动装置。主动脉瓣由瓣口、瓣 叶(双叶)和缝合环组成,瓣口由100%热解碳制成,瓣叶由涂于 石墨底物上方的热解碳构成，其中石墨底物内浸有钨，缝合环由钛和聚对苯二甲酸乙二醇 酯制成:人工血管由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成，浸透有胶原。射线灭菌，一次性使用，货架有效期5年。
	用于主动脉瓣膜置换,治疗主动脉根部合并主动脉瓣
膜病变性心脏病。
	21640

	10
	猪生物瓣膜假体
	
	原材料取自猪的主动脉，成品浸泡于0.2%的戊二醛溶液中，支架是乙缩醛聚合物制成，支架上覆以聚酯纤维，缝线为PTFE，瓣膜有射线可探测性标记。产品分为主动脉瓣膜和二尖瓣瓣膜，主动脉瓣膜安装于Cinch II夹套，二尖瓣膜安装于Cinch夹套上。附件为持瓣手柄和手柄锁定螺母。一次性使用，化学液体灭菌。货架有效期五年。
	适用于替代病理的或假体的主动脉瓣膜和二尖瓣瓣膜。
	33000

	11
	冠状动脉内分流管
	
	由分流管、系绳和标签组成。分流管由硅树脂制成，端头材料为添加硫酸钡的硅树脂，系绳材料为4-0丝线。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	本产品用于在吻合术时在动脉切开部位进行血液分流。
	816

	12
	吹雾管
	
	由硅胶端头，可延展不锈钢轴，手柄，应力消除件，气体管，进液管，管道内置过滤器，液体管，夹子，滚夹，穿刺针和气体接头组成。环氧乙烷灭菌。一次性使用。
	用于手术过程中伤口或外科手术部位必须通过非直接接触方式进行清洁以提高可见度的情况。
	910
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